采购编号：XYJTJYCG【2018】095号

康居华庭小区监控、道闸、车库及小区设施采购

询

价

文

件

中国·四川·泸州

泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司   编制

2018年11月

目 录

第一章 询价公告	3

第二章 询价须知	5

一、供应商须知附表	5

第三章 技术要求	7

第四章 询价回函	13

一、报价函	13

二、报价表	15

三、法定代表人授权书	21

四、供应商基本情况表	22

五、法律证明文件	23

六、承诺函	24

七、询价保证金交款凭证	25

第五章 保证金退还申请书	26

第六章  采购合同（草案）	27

# 第一章 询价公告

根据公司运营管理需要，我公司拟对 康居华庭小区监控、道闸、车库及小区设施 项目采用 询价 方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况：

1.项目编号：XYJTJYCG【2018】095号

2.采购项目名称：康居华庭小区监控、道闸、车库及小区设施采购

3.采购人：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司

4.工期：30个日历日

二、资金情况：

资金来源及最高限价金额：企业自筹资金，最高限价：31.41万元。

- 采购项目简介：

详见“第三章 技术要求”。

四、供应商邀请方式：

本次询价邀请在泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

六、严禁参加本次采购活动的供应商：

满足有关规定。

七、询价通知书获取方式：

询价公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布，请有意参加竞价的供应商自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2018年11月15日16:00时（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

本次采购接受现场递交和电子邮箱递交的响应文件。

现场递交的响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接待。

电子邮箱递交的响应文件，必须为按询价文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。

十、询价现场地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼2F-F02会议室）。

十一、联系方式

采购人：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司

通讯地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F

联系人：蔡女士

联系电话：0830-6522649

监督电话：0830-6522694

2018年11月9日

# 第二章 询价须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制； 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 采购预算：31.41万元。 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价：31.41万元。 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 询价回函包括但不限于 | 营业执照副本复印件；法人身份证复印件；法定代表人授权书原件或法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价有利的其他资料。 具体格式详见第四章 |
| 6 | 询价回函要求 | 按询价回函要求编写，并签字盖章。 只能一次报价，报价结果唯一。报价保留0位。 |
| 7 | 结果确定 | 1.最低价（总价）中选，报价相同的，询价人随机抽选。 2.报价包干。 |
| 8 | 询价情况结果公告 | 询价结果在泸州兴阳投资集团有限公司网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币 0.5万元 ； 交款方式：转账； 收款单位：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司； 开 户 行：泸州市商业银行营业部； 银行账号：2010900000205638； 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。 （必须在银行转帐单备注栏注明：“康居华庭小区监控等设施采购询价保证金”） |
| 10 | 履约保证金 | 金 额：成交金额的10%。 交款方式：转账或保函、担保、保证保险等国家认可的方式。 收款单位：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司； 开 户 行：泸州市商业银行营业部； 银行账号：2010900000205638； 交款截止时间：合同签订前。 |
| 11 | 询价文件咨询 | 联系人：蔡女士 联系电话：0830-6522649 |
| 12 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：蔡女士 联系电话：0830-6522649 |
| 13 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件分别到泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司领取成交通知书。 联系人：郑先生。 联系电话：18180286070 |
| 14 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 15 | 询价截止时间 | 2018年11 月15日16:00时（北京时间） |
| 16 | 工期 | 30个日历日 |
| 17 | 询价地点 | 泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F-F02会议室） |
| 18 | 询价文件数量 | 询价文件正本一份、副本一份。 |
| 19 | 监督电话 | 0830-65222169 |

# 第三章 技术要求

| 康居华庭： 监控、道闸、车库及小区设施配置方案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车库与小区监控 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考 型号 | 参考品牌或产地 | 单位 | 数量 | 性能与技术参数要求（所报品牌参数应优于或等于表列参数） |
| 1 | 200万像素 星光级高清红外枪机 | DS-2CD3T26DWD-I3 | 海康威视 | 台 | 43 | 名称 200万1/2.7”CMOS ICR星光级红外阵列筒型网络摄像机 最大图像尺寸 1920X1080 最小照度 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080;1280 × 960;1280 × 720) 镜头接口尺寸 M12 镜头 4 mm,水平视场角: 81°;( 6mm(50°);8mm(38°);12mm(24°)可选) 图像设置 走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS ；快门 1/3秒至1/100,000秒；日夜转换模式 ICR红外滤片式；宽动态范围 120dB；背光补偿 支持，可选择区域；数字降噪 3D 数字降噪；压缩标准视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG ；H.265编码类型 Main Profile；压缩输出码率 32 ；bps~8Mbps；接口及功能；支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP, NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour；接口协议 ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), CGI,ISAPI；通用功能 防闪烁,双码流,旋转,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤；智能报警 越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;动态分析;遮挡报警;网线断;IP地址冲突;非法访问；通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；其他 ：防护等级 IP67；红外照射距离：I3：30米； I5：50米； I8：80米；电源供应 DC12V±25%/ PoE(802.3af)；(-D型号不支持PoE) 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；功耗 非PoE：I3：4.5W MAX； I5：6.5W MAX； I8：10W MAX；PoE： I3：5.5W MAX； I5：7.5W MAX； I8：12W MAX；重量 750g 尺寸 93.9×93.5×194.1 |
| 2 | 32路4盘位硬盘录像机 | DS-7732N-E4/GLE | 海康威视 | 台 | 1 | 视音频输入 ：网络视频输入 32路；网络视频接入带宽 200Mbps；视音频输出：HDMI输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz；音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ），对应VGA口。视音频编解码参数 ；录像分辨率 ：6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；同步回放 16路；录像管理 ：录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像；回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放 ；备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份；硬盘驱动器 ，类型 4个SATA接口；最大容量 每个接口支持容量最大6TB的硬盘；外部接口 语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口 1个，标准RS-485串行接口(预留)； 1个，标准RS-232串行接口 USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0 报警输入 16路 报警输出 4路 |
| 3 | 16路双盘位硬盘录像机 | DS-7816NB-K2 | 海康威视 | 台 | 1 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机；最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持萤石云存储；支持H.265高效视频编码码流，支持Smart265、H.265、H.264 IP设备混合接入；支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出；支持最大8/16路同步回放和多路同步倒放；支持2个SATA接口； |
| 4 | 监控专用硬盘 | 希捷 4T | 海康威视 | 块 | 6 | 接口类型：SATAII，容量：4TB，转速：5900转，缓存：64M |
| 5 | 5口千兆交换机 | TL-SG1005D | TP-LINK | 台 | 5 |  |
| 6 | 8口千兆交换机 | TL-SG1008D | TP-LINK | 台 | 2 |  |
| 7 | 16口千兆交换机 | TL-SG1016T | TP-LINK | 台 | 3 |  |
| 8 | 监控专用立杆 | 3M 材质要求：镀锌钢管+白色漆体 | 定制 | 根 | 10 | （含：增加支臂，地笼，300*400防水箱体，避雷针） |
| 9 | 监控专用电源 | 12V2A | 海康威视 | 个 | 43 | 采用12V/2A圆头、插墙式，国标 |
| 10 | 枪机鸭嘴支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 个 | 43 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173mm |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5 | 国标 | 米 | 5000 |  |
| 12 | 网线 | 超五类 | 大唐 | 米 | 3600 |  |
| 13 | 光缆 | 4芯 | 国标 | 米 | 2000 |  |
| 14 | 光缆 | 8芯 | 国标 | 米 | 2500 |  |
| 15 | 光纤收发器 | 单模单纤 | 斯利浮 | 对 | 7 |  |
| 16 | 尾纤 | 终端盒法兰尾纤 | 国标 | 根 | 25 |  |
| 17 | 监视器 | DS- D5043QD | 海康威视 | 台 | 2 |  |
| 18 | VGA高清视频线 | 10M | 国标 | 根 | 2 |  |
| 19 | 监控管理电脑 | 23寸 | 飞利浦 | 台 | 1 | 组装监控专用主机（主板:映泰A68固态，CPU:760四核，内存:4G，硬盘:120G固态硬盘，机箱:ATX，电源:300w，雷宇健盘鼠标） |
| 20 | 监控专用穿线管 | PVC25 | 联塑 | 米 | 4000 |  |
| 21 | 监控辅材及配件 |  | 国标 | 项 | 1 | 含：插板、水晶头、接头、管卡、膨胀螺丝、胶布、扎带、护套等施工辅材与配件 |
| 22 | 总控室设备机柜 | 24U | 监控专用 | 台 | 1 |  |
| 23 | 建坑、监控立杆混泥土制作、挖沟、回填及恢复 |  |  | 项 | 1 | 含拆除原有监控设备、线路及恢复，地面凿打、混凝土恢复，建渣外运弃置等。 |
|  | 小计： |  |  | 元 |  |  |
| 二、 车牌智能识别系统配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 参考品牌或产地 | 单位 | 数量 | 性能与技术参数要求（所报品牌参数应优于或等于表列参数） |
| 1 | 拆除：原有3套道闸机设备、车库大门1套 |  |  | 道 | 3 | 原有小区不能使用的道闸设施和车库铁门需拆除，为暂估费用。 |
| 2 | 智能自动道闸栏删式 | OSB-001 | 佛山 | 台 | 3 | 一体化机芯，直杆 |
| 3 | 智能车辆检测器 | OSB-200 | 佛山 | 套 | 4 | 感应灵敏度可调(包括线圈) |
| 4 | 地感线圈 | OSB-102-B | 佛山 | 套 | 4 | 铁氟龙高温多股软导线 |
| 5 | 车牌硬识别 软件狗 | OSB-XTB10 | 佛山 | 套 | 2 | 车牌部分的记忆，分析，处理，执行 |
| 6 | 高清识别一体摄像机 | OSB-XTB11 | 佛山 | 套 | 4 | 捕捉高清图像，像素200W 高清可调 镜头8~55mm。 |
| 7 | 高亮度补光灯 | OSB-XTB14 | 佛山 | 台 | 4 | 可带夜晚自动开启，强光抑制功能 |
| 8 | 专用电源 | OSB-XTB12V | 佛山 | 套 | 4 | 系统主板供电电源 |
| 9 | T型摄像机支架 | OSB-CP02 | 佛山 | 个 | 4 | 高度1.5米-1.6米 |
| 10 | 中文电子两行显示屏 | OSB-891 | 深圳 | 个 | 4 | 含语音 |
| 11 | 8口百兆交换机 | TL-SF1008D | TP-LINK | 台 | 2 |  |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.5 | 普天之星 | 米 | 500 |  |
| 13 | 网线 | 超五类 | 大唐 | 米 | 200 |  |
|  | 小计： |  |  | 元 |  |  |
| 三、 车库设施及漏水修复 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 参考品牌或产地 | 单位 | 数量 | 性能与技术参数要求（所报品牌参数应优于或等于表列参数） |
| 1 | 车库护墙角 | 80cm*10cm*1cm | 图睿 | 个 | 500 | 防撞、反光、停车辅助警示 |
| 2 | 车位吊牌 | 30cm*20cm | 定制 | 套 | 120 | 含：60cm挂链 |
| 3 | 车库出、入口指示牌 | 30cm*40cm | 鑫艺 | 个 | 2 | （出、入口各1个） |
| 4 | 车库出口指引牌 | 30cm*40cm | 鑫艺 | 个 | 4 | （3个右转、1个直行指引） |
| 5 | 排水沟盖板 | 50cm*30cm*2cm | 盛泰 | 个 | 180 | 高分子复合沟盖板（含：局部剔打、砂石砌筑支撑、水泥砂浆嵌缝安装盖板） |
| 6 | 车库排水管及配件 |  |  | 点 | 15 | 含：50管、45。等弯、正三通、胶水、漏斗、吊卡等材料、简易支架、辅料等； |
| 7 | 小区进口：通道线、进出口区分线 |  |  | 米 | 150 | 1-7号楼小区进口、8-17号楼小区进口 |
| 8 | 小区进口：地面进、出指示标识 |  |  | 套 | 2 | 1-7号楼小区进口、8-17号楼小区进口 |
|  | 小计： |  |  | 元 |  |  |
| 四、总平部分整改 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 参考品牌或产地 | 单位 | 数量 | 性能与技术参数要求（所报品牌参数应优于或等于表列参数） |
| 1 | 异型护栏不锈钢栏杆 | 10M*2M | 定制材料 | M2 | 20 | 8-17号楼小区进口，消防池区域（采用：303型钢、外框6.3、中框5.1制作） 含：材料、制作及安装人工费用 |
| 2 | 不锈钢防护栏 | 20M*1.2M | 定制材料 | M2 | 24 | 车库出口，15号楼 绿化防护围栏（采用：303型钢、外框6.3、中框5.1制作）含：拆除原有破损护栏，材料、制作及安装人工费用 |
| 3 | 车库进口坡道路面整改 | 200厚C30 |  | M2 | 10 | 旧有路面拆除、新路面200C30混凝土浇筑、建渣上车外运弃置。含材料、制作及安装人工费用 |
| 4 | 绿化草坪整改为混泥土路面 | 100厚C30 |  | M2 | 10 | 8-17号楼小区进口（门禁人行通道区域）含：砂石、水泥材料及人工安装（因小区消防通道地理条件有限，需预留4.3M以上达到消防要求，新增门禁系统人行通道，需拆除绿化设施，新建混泥土路面，供小区业主进出） |
| 5 | 绿化草坪整改为混泥土路面 | 100厚C30 |  | M2 | 10 | 1-7号楼小区进口（门禁人行通道区域）含：砂石、水泥材料及人工安装 （因小区出入口消防通道地理条件有限，需预留4.3M以上达到消防要求，新增门禁系统人行通道，需拆除绿化设施，新建混泥土路面，供小区业主进出） |
| 6 | 小区内车位砌块垫平整实 | 铺M5水泥砂浆、盖砖 |  | 车位 | 50 | 小区内车位砌块拆除、找平、M5水泥砂浆垫平，砌块铺贴恢复，建渣外运弃置。数量暂定。 |
|  | 小计： |  |  | 元 |  |  |
| 五 | 分部分项合计 | （一+二+三+四） |  | 元 |  |  |
| 六 | 综合费 | （五）*12% |  | 元 |  | 含各分部分项内容的安装、调试、风险、安全、利润等 |
| 七 | 税金 | （五+六）*3.37% |  | 元 |  | 增值税简易征收。 |
| 八 | 工程造价 | 一+二+三+四+五+六+七 |  | 元 |  |  |
| 备注：1-7号楼、8-17号楼 小区岗亭原各配有电脑1台，供道闸设备使用，如系统配置或使用年限不适应，后续需增加电脑控制道闸。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上清单所涉及的相关配套线及附件需由申请人到现场对服务设备进行勘查，并根据现场情况编制清单报价，竞价供应商中选后需提供标准安装图。

- 2.现场勘查联系人：常伟 ，联系方式：18715831692

# 第四章 询价回函

一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.工期：      个日历日。

8.本次询价，我方报价为：        元，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

二、报价总表

| 序号 | 名称 | 工程量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车库与小区监控 | 1项 |  |  |
| 2 | 车牌智能识别系统配置 | 1项 |  |  |
| 3 | 车库设施及漏水修复 | 1项 |  |  |
| 4 | 总平部分整改 | 1项 |  |  |
| 5 | 综合费 | 1项 |  |  |
| 6 | 税金 | 1项 |  |  |
| 报价合计 小写： 元；大写： |  |  |  |  |

注：1.报价应是包括但不限于完成项目所需的人工、材料、机械、措施费、规费、合理利润、风险、设备本体价格、包装、运输、装卸、途损、综合布线、安装、调试、检验、培训、税金、保险、保修、进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中（如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中）。

2.报价保留0位小数。

三、报价表

| 康居华庭： 监控、道闸、车库及小区设施配置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车库与小区监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考 型号 | 参考品牌或产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 性能与技术参数要求（所报品牌参数应优于或等于表列参数） |
| 1 | 200万像素 星光级高清红外枪机 | DS-2CD3T26DWD-I3 | 海康威视 | 台 | 43 |  |  | 名称 200万1/2.7”CMOS ICR星光级红外阵列筒型网络摄像机 最大图像尺寸 1920X1080 最小照度 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080;1280 × 960;1280 × 720) 镜头接口尺寸 M12 镜头 4 mm,水平视场角: 81°;( 6mm(50°);8mm(38°);12mm(24°)可选) 图像设置 走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS ；快门 1/3秒至1/100,000秒；日夜转换模式 ICR红外滤片式；宽动态范围 120dB；背光补偿 支持，可选择区域；数字降噪 3D 数字降噪；压缩标准视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG ；H.265编码类型 Main Profile；压缩输出码率 32 ；bps~8Mbps；接口及功能；支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP, NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour；接口协议 ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), CGI,ISAPI；通用功能 防闪烁,双码流,旋转,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤；智能报警 越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;动态分析;遮挡报警;网线断;IP地址冲突;非法访问；通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；其他 ：防护等级 IP67；红外照射距离：I3：30米； I5：50米； I8：80米；电源供应 DC12V±25%/ PoE(802.3af)；(-D型号不支持PoE) 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；功耗 非PoE：I3：4.5W MAX； I5：6.5W MAX； I8：10W MAX；PoE： I3：5.5W MAX； I5：7.5W MAX； I8：12W MAX；重量 750g 尺寸 93.9×93.5×194.1 |
| 2 | 32路4盘位硬盘录像机 | DS-7732N-E4/GLE | 海康威视 | 台 | 1 |  |  | 视音频输入 ：网络视频输入 32路；网络视频接入带宽 200Mbps；视音频输出：HDMI输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz；音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ），对应VGA口。视音频编解码参数 ；录像分辨率 ：6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；同步回放 16路；录像管理 ：录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像；回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放 ；备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份；硬盘驱动器 ，类型 4个SATA接口；最大容量 每个接口支持容量最大6TB的硬盘；外部接口 语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口 1个，标准RS-485串行接口(预留)； 1个，标准RS-232串行接口 USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0 报警输入 16路 报警输出 4路 |
| 3 | 16路双盘位硬盘录像机 | DS-7816NB-K2 | 海康威视 | 台 | 1 |  |  | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机；最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持萤石云存储；支持H.265高效视频编码码流，支持Smart265、H.265、H.264 IP设备混合接入；支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出；支持最大8/16路同步回放和多路同步倒放；支持2个SATA接口； |
| 4 | 监控专用硬盘 | 希捷 4T | 海康威视 | 块 | 6 |  |  | 接口类型：SATAII，容量：4TB，转速：5900转，缓存：64M |
| 5 | 5口千兆交换机 | TL-SG1005D | TP-LINK | 台 | 5 |  |  |  |
| 6 | 8口千兆交换机 | TL-SG1008D | TP-LINK | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 16口千兆交换机 | TL-SG1016T | TP-LINK | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 监控专用立杆 | 3M 材质要求：镀锌钢管+白色漆体 | 定制 | 根 | 10 |  |  | （含：增加支臂，地笼，300*400防水箱体，避雷针） |
| 9 | 监控专用电源 | 12V2A | 海康威视 | 个 | 43 |  |  | 采用12V/2A圆头、插墙式，国标 |
| 10 | 枪机鸭嘴支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 个 | 43 |  |  | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173mm |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5 | 国标 | 米 | 5000 |  |  |  |
| 12 | 网线 | 超五类 | 大唐 | 米 | 3600 |  |  |  |
| 13 | 光缆 | 4芯 | 国标 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 14 | 光缆 | 8芯 | 国标 | 米 | 2500 |  |  |  |
| 15 | 光纤收发器 | 单模单纤 | 斯利浮 | 对 | 7 |  |  |  |
| 16 | 尾纤 | 终端盒法兰尾纤 | 国标 | 根 | 25 |  |  |  |
| 17 | 监视器 | DS- D5043QD | 海康威视 | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | VGA高清视频线 | 10M | 国标 | 根 | 2 |  |  |  |
| 19 | 监控管理电脑 | 23寸 | 飞利浦 | 台 | 1 |  |  | 组装监控专用主机（主板:映泰A68固态，CPU:760四核，内存:4G，硬盘:120G固态硬盘，机箱:ATX，电源:300w，雷宇健盘鼠标） |
| 20 | 监控专用穿线管 | PVC25 | 联塑 | 米 | 4000 |  |  |  |
| 21 | 监控辅材及配件 |  | 国标 | 项 | 1 |  |  | 含：插板、水晶头、接头、管卡、膨胀螺丝、胶布、扎带、护套等施工辅材与配件 |
| 22 | 总控室设备机柜 | 24U | 监控专用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 建坑、监控立杆混泥土制作、挖沟、回填及恢复 |  |  | 项 | 1 |  |  | 含拆除原有监控设备、线路及恢复，地面凿打、混凝土恢复，建渣外运弃置等。 |
|  | 小计： |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 二、 车牌智能识别系统配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 | 型号 | 参考品牌或产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 性能与技术参数要求（所报品牌参数应优于或等于表列参数） |
| 1 | 拆除：原有3套道闸机设备、车库大门1套 |  |  | 道 | 3 |  |  | 原有小区不能使用的道闸设施和车库铁门需拆除，为暂估费用。 |
| 2 | 智能自动道闸栏删式 | OSB-001 | 佛山 | 台 | 3 |  |  | 一体化机芯，直杆 |
| 3 | 智能车辆检测器 | OSB-200 | 佛山 | 套 | 4 |  |  | 感应灵敏度可调(包括线圈) |
| 4 | 地感线圈 | OSB-102-B | 佛山 | 套 | 4 |  |  | 铁氟龙高温多股软导线 |
| 5 | 车牌硬识别软件狗 | OSB-XTB10 | 佛山 | 套 | 2 |  |  | 车牌部分的记忆，分析，处理，执行 |
| 6 | 高清识别一体摄像机 | OSB-XTB11 | 佛山 | 套 | 4 |  |  | 捕捉高清图像，像素200W 高清可调 镜头8~55mm。 |
| 7 | 高亮度补光灯 | OSB-XTB14 | 佛山 | 台 | 4 |  |  | 可带夜晚自动开启，强光抑制功能 |
| 8 | 专用电源 | OSB-XTB12V | 佛山 | 套 | 4 |  |  | 系统主板供电电源 |
| 9 | T型摄像机支架 | OSB-CP02 | 佛山 | 个 | 4 |  |  | 高度1.5米-1.6米 |
| 10 | 中文电子两行显示屏 | OSB-891 | 深圳 | 个 | 4 |  |  | 含语音 |
| 11 | 8口百兆交换机 | TL-SF1008D | TP-LINK | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.5 | 普天之星 | 米 | 500 |  |  |  |
| 13 | 网线 | 超五类 | 大唐 | 米 | 200 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 三、 车库设施及漏水修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 | 型号 | 参考品牌或产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 性能与技术参数要求（所报品牌参数应优于或等于表列参数） |
| 1 | 车库护墙角 | 80cm*10cm*1cm | 图睿 | 个 | 500 |  |  | 防撞、反光、停车辅助警示 |
| 2 | 车位吊牌 | 30cm*20cm | 定制 | 套 | 120 |  |  | 含：60cm挂链 |
| 3 | 车库出、入口指示牌 | 30cm*40cm | 鑫艺 | 个 | 2 |  |  | （出、入口各1个） |
| 4 | 车库出口指引牌 | 30cm*40cm | 鑫艺 | 个 | 4 |  |  | （3个右转、1个直行指引） |
| 5 | 排水沟盖板 | 50cm*30cm*2cm | 盛泰 | 个 | 180 |  |  | 高分子复合沟盖板（含：局部剔打、砂石砌筑支撑、水泥砂浆嵌缝安装盖板） |
| 6 | 车库排水管及配件 |  |  | 点 | 15 |  |  | 含：50管、45。等弯、正三通、胶水、漏斗、吊卡等材料、简易支架、辅料等； |
| 7 | 小区进口：通道线、进出口区分线 |  |  | 米 | 150 |  |  | 1-7号楼小区进口、8-17号楼小区进口 |
| 8 | 小区进口：地面进、出指示标识 |  |  | 套 | 2 |  |  | 1-7号楼小区进口、8-17号楼小区进口 |
|  | 小计： |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 四、总平部分整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 | 型号 | 参考品牌或产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 性能与技术参数要求（所报品牌参数应优于或等于表列参数） |
| 1 | 异型护栏不锈钢栏杆 | 10M*2M | 定制材料 | M2 | 20 |  |  | 8-17号楼小区进口，消防池区域（采用：303型钢、外框6.3、中框5.1制作） 含：材料、制作及安装人工费用 |
| 2 | 不锈钢防护栏 | 20M*1.2M | 定制材料 | M2 | 24 |  |  | 车库出口，15号楼 绿化防护围栏（采用：303型钢、外框6.3、中框5.1制作）含：拆除原有破损护栏，材料、制作及安装人工费用 |
| 3 | 车库进口坡道路面整改 | 200厚C30 |  | M2 | 10 |  |  | 旧有路面拆除、新路面200C30混凝土浇筑、建渣上车外运弃置。含材料、制作及安装人工费用 |
| 4 | 绿化草坪整改为混泥土路面 | 100厚C30 |  | M2 | 10 |  |  | 8-17号楼小区进口（门禁人行通道区域）含：砂石、水泥材料及人工安装（因小区消防通道地理条件有限，需预留4.3M以上达到消防要求，新增门禁系统人行通道，需拆除绿化设施，新建混泥土路面，供小区业主进出） |
| 5 | 绿化草坪整改为混泥土路面 | 100厚C30 |  | M2 | 10 |  |  | 1-7号楼小区进口（门禁人行通道区域）含：砂石、水泥材料及人工安装 （因小区出入口消防通道地理条件有限，需预留4.3M以上达到消防要求，新增门禁系统人行通道，需拆除绿化设施，新建混泥土路面，供小区业主进出） |
| 6 | 小区内车位砌块垫平整实 | 铺M5水泥砂浆、盖砖 |  | 车位 | 50 |  |  | 小区内车位砌块拆除、找平、M5水泥砂浆垫平，砌块铺贴恢复，建渣外运弃置。数量暂定。 |
|  | 小计： |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 五 | 分部分项合计 | （一+二+三+四） |  | 元 |  |  |  |  |
| 六 | 综合费 | （五）*12% |  | 元 |  |  |  | 含各分部分项内容的安装、调试、风险、安全、利润等 |
| 七 | 税金 | （五+六）*3.37% |  | 元 |  |  |  | 增值税简易征收。 |
| 八 | 工程造价 | 一+二+三+四+五+六+七 |  | 元 |  |  |  |  |
| 备注：1-7号楼、8-17号楼 小区岗亭原各配有电脑1台，供道闸设备使用，如系统配置或使用年限不适应，后续需增加电脑控制道闸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表数量为暂定数量，最终数量按照询价人实际采购并经验收合格的数量为准。

- 所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其单价即为履行合同的固定综合单价价格。包括但不限于设备本体价格、包装、运输、装卸、途损、综合布线、安装、调试、检验、培训、税金、保险、保修、风险费、合理利润进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中。

- 报价保留0位小数。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年     月     日

四、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：(1) 法定代表人身份证复印件。

（2）代理人身份证复印件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

被授权人签字：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

六、法律证明文件

供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）。

## 七、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

八、询价保证金交款凭证

询价保证金交款凭证（盖公章）。

# 第五章 保证金退还申请书

致：                               （采购人）

我公司参加了贵单位                               （项目名称/项目编号）的竞价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）（小写）            的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

附：人民银行颁布的基本存款账户开户许可证复印件

供应商（盖单位章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商填写，打印签字盖章，同响应文件一起单独递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：18180286070  郑先生。

# 第六章  采购合同（草案）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的《询价通知书》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、工程概况

- 工程名称：

- 工程地点：

- 工程内容：

二、合同货物

| 货物品名 | 品牌、规格 型号 | 产品技术参数 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、合同总价

1.合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；

2.该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税（专用增值税）费用。

3.本合同执行期间采购设备清单合同单价不变，采购数量按照实际经验收合格交付使用的设备数量结算。

四、质量要求及技术标准

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目询价通知书的质量要求和技术指标与出厂标准，并提供各设备有关质量证明书、合格证、说明书等相关证明资料。

3.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4.在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

6.由甲方提供安装场地，同时负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。

五、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起XXX天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用 (如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1)货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2)验收标准：按国家有关规定以及甲方询价文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价通知书和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

六、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之十计算款额￥         元人民币大写：整）后的10日内支付合同金额20%的价款。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的10日内，提交支付凭证资料给采购人办理，由采购人向乙方核拨至合同总价的百分之97%款项：￥XXX元，人民币大写XXX元整；余款3%于验收合格后12个月内予以支付完毕。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票（专用增值税发票）及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满30日内，甲方财务部门接到经甲方确认的完工验收证明书后，向乙方无息退还履约保证金。

七、售后服务

1.质保期为验收合格后     个月，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后2小时内响应到场，5小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

八、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之0/天的违约金；逾期付款超过60天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金；逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，乙方还应按合同总价的百分之一的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在10天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之一的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

九、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向泸州市江阳区人民法院提起诉讼。

十、其他

1.合同附件（监控等设施的报价清单）作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。

2.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

3.本合同双方应加盖骑缝章。

4.本合同一式陆份，自双方签章后生效。甲方三份、乙方三份。

5.本合同项下联系方式为司法文书送达地址。

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

联系方式：                         联系方式：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日